| Российская Федерация АДМИНИСТРАЦИЯ САВВУШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 16.03.2012 № 21/3 с. Саввушка |  |  |  |
|  | О действии работников при обнаружении пожара |  |  |

В соответствии требований Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), в целях соблюдения норм и правил пожарной безопасности, а также выполнения контроля за выполнением требований пожарной безопасности, соблюдения противопожарного режима

1. В случае обнаружения пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышения температуры и т.п.) немедленно сообщить об этом по телефону «01» в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

2. Принять меры по эвакуации людей и сохранности материальных ценностей.

3. До прибытия пожарных подразделений организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).

4. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

5. По прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ и материалов.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Саввушинского сельсовета								Ю.А. Шнырев